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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по заливке катка и поддержанию его в пригодном для эксплуатации состоянии, расположенного  по адресу: Московская область, город Красногорск, в/г Павшино, за домом 18  – площадь 474,5. кв.м. 

1.  Сведения об источниках финансирования:
бюджет городского поселения Красногорск, Красногорского муниципального района Московской области.

2. Состав выполняемых работ:
заливка катка в зимний период (с 01.12.2015 г. по 15.01.2016 г.) с толщиной льда не менее 10 сантиметров от  верхней точки поверхности покрытия;
при первичной заливке:
уплотнить  снеговую поверхность – 1 раз;
сделать по периметру бортики высотой 6-12 см и шириной 10 см для устранения вытекания воды с 
катка и равномерной заливки льда; 
произвести первичную заливку катка с толщиной льда не менее 10 сантиметров от  верхней точки поверхности покрытия путем послойного наращивания 0,5-0,6 см;
повторная заливка катка по мере необходимости с предварительной очисткой площадки от снега и льда перед каждой заливкой (не менее 4 раз);
при работе использовать ручной инвентарь:
движки дюралюминиевые, лопаты дюралевые и деревянные, тротуарные скребки, ледорубы, ведра,  лейки,  метла нейлоновые, рукава резиновые напорно-всасывающие для воды давлением 1 Мпа, диаметром 25 мм – 100 м
Каток должен иметь гладкую поверхность без  трещин и выбоин. Возникающие во  время катка  повреждения поверхности льда должны немедленно ограждаться знаками и устраняться.

3. Требования к выполняемым работам:
Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются  действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к условиям и способам выполнения работ:
работы выполняются  Исполнителем лично. В случае привлечения  субподрядчиков согласовать  такое привлечение  с Заказчиком.
Приглашать представителя  Заказчика  после каждой  произведенной работы по заливке и поддержанию льда  в пригодном для катания состоянии.
Способы выполнения работ определяются Исполнителем с учетом  положений  настоящего  технического задания.

5. Место выполнения работ:
– внутридворовая спортивная  площадка, расположенная на территории городского поселения Красногорск: Московская область, город Красногорск, в/г Павшино, за домом  18 – площадь 474,5 кв.м. 

6. Сроки (периоды)  выполнения работ:
- работы осуществляются  в сроки с даты определения начала выполнения работ и не позднее 15.01.2016 г.

7.  Порядок оформления и предъявления  Заказчику результатов работ:
-прием работ осуществляет представитель Заказчика.  

Генеральный директор
АУ «КСОЦ»                       _________________________ Н. В. Галкин
