Генеральному директору СУ-155

От собственников

будущих собственников жилых  домов,                                                    расположенных по адресу: г. Красногорск, Павшинский бульвар, дом  24,26,28

Заявление.

В связи с тем, что в наших домах по адресу: г. Красногорск, Павшинский бульвар 24,26,28 происходили массовые затопления через пожарные балконы, в которых не были сделаны дренажные отводы и дождевыми осадками с момента ввода в эксплуатацию заливало все этажи и вода доходила до холла с квартирами и лифтами, трубы отопления имеют следы ржавчины, штукатурка отваливается, электропроводка вылезла из стен, так как стены размыло, двери снизу проржавели, мусоропровод проржавел, плитка в коридоре вздулась и теперь ее нужно заново перекладывать, панорамное остекление до сих пор протекает и Су-155 выделяет герметик, которым не удобно работать, так как его нужно разогревать в висячем положении (из за этого затягиваются сроки по ремонту панорамного остекления и СУ-155 следует пересмотреть герметик и выделить  средства СИ-17 для самостоятельной закупки в жидком его виде, который позволит увеличить скорость ремонтных работ и жителям не придется покупать его за свой счет )  ,то сейчас после наших обращений, с момента первого нашего обращения прошло 2,5 месяца и в течении месяца наступит зима и как СУ-155 собирается производить все работы в зимнее время. Теперь, что сделала Си-17 за 2,5 месяца: 1. устранили течь в крыше балкона в 69 квартире, через которую по воздуховоду топило до 15 этажа ( когда СИ-17 выполнила эти работы, то ни кого в известность не поставили и жильцами 59 квартиры самим еще пришлось делать гидроизоляцию 18 и 19 этажей и только  через неделю они поставили нас в известность, что они что то сделали), 2. сделаны дренажные отверстия в пожарных балконах в 24 и 28 доме, но не сделаны сливные желоба, разуклонка плитки ,пороги при входе и выходе с балкона и не удалено цветение на балконах плюс ко всему нужно снимать отделочные панели на пожарных балконах и обрезать их, а под ними заливать пустоты цементным раствором, чтобы впредь нет было цветения, 3. выполняются работы по заделке щелей в панорамном остеклении. У СИ -17 для полноценного и своевременного завершения работ не хватает финансовых средств (выплаты по зарплате за сентябрь составили 40% ),а сегодня 30.10.2013,в связи с чем, просим предоставить достаточное количество людей (сейчас работами занимаются 3 человека) и  нужным инструментом и стройматериалами соответствующего качества и В РАЗЫ УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО НЕДОДЕЛКАМ ТРЕХ ДОМОВ И ПРИВИДЕНИЯ ИХ В НАДЛЕЖАЩИЙ ВИД СОГЛАСНО ВСЕМ ГОСТАМ И НОРМАТИВАМ.

             Письмо, которое ранее было направлено в УК Павшино и со слов ген. дир. Бернацкого Павла Григорьевича было передано лично вам в руки. А также это письмо направлялось в различные организации уполномоченные  по этим вопросам.                                                                                                      

Строительные недоделки и дефекты жилых домов №24, №26, №28:

1. Выполнить гидроизоляцию крыши и частей, примыкающих к ней (зафиксированы серьезные протечки крыши);
2. Выполнить устройство дренажных отводов на пожарных балконах (в настоящее время ввиду отсутствия дренажных отводов после выпадения осадков, вода скапливается на пожарных балконах и течет в холл коридора и на лестничную площадку);
3. Произвести ремонт пожарных балконов в местах залива водой (отвалилась плитка, отслоилась штукатурка, испорчены гипсокартонные стены холла);
4. Переделать некачественный монтаж оконных блоков, выполнить гидроизоляцию панорамного остекления;
5. Предоставить ручки открывания для панорамных окон, а так же фурнитуру, фиксирующую окна в открытом положении;
6. Привести чердачный этаж в надлежащее состояние;
7. Выполнить окраску декоративной металлической конструкции на крыше (верхняя часть паруса);
8. Выполнить гидроизоляцию воздуховодов на крыше, так как по воздуховодам после выпадения осадков течет вода;
9. Устранить дефекты вентиляции в доме №24 (эффект обратной тяги);
10. Устранить недоделки по внешнему утеплению дома (не во всех местах проложен утеплитель – минеральная вата);
11. Заменить дефектную (сломанную) керамическую плитку цокольной части дома и плитку на входных группах;
12. Закрепить вентилируемые фасады (алюминиевые панели) на каркасе домов, снять защитную пленку с фасадов домов;
13. Привести подвалы домов в надлежащий вид (убрать мусор, откачать воду, подготовить подвальное помещение к зимнему сезону);
14. Привести дома в соответствии с проектной документацией;
15. Заменить лифтовое оборудование на более качественное (на импортное, например OTIS) в связи с плохим качеством и частыми поломками установленного лифтового оборудования;
16. Демонтировать кирпичные клумбы в холле первого этажа дома №24;
17. Привести в надлежащий вид мусоропровод, приборы отопления на лестничных площадках;
18. Незамедлительно поставить жилые дома на баланс ОАО «Мосэнергосбыт», установить поквартирные счетчики электроэнергии.

Придомовая территория жилых домов №24, №26, №28:
1. Предоставить инициативной группе проектную документацию относительно придомовой территории жилых домов;
2. Предоставить инициативной группе документацию по межеванию придомовой территории (определение границ придомовой территории);
3. Расширить придомовую территорию максимально до реки Банька. Убрать строительный мусор;
4. На придомовой территории в правой части со стороны реки Банька выполнить устройство открытых парковочных мест для жителей домов;
5. На придомовой территории в левой части со стороны реки Банька выполнить устройство детской площадки. Детскую площадку отгородить от реки Банька высоким металлическим забором;
6. Весь периметр придомовой территории домов №24, №26, №28 огородить высоким металлическим забором, установить шлагбаум;
7. Установить на придомовой территории лавочки для отдыха, мусорные корзины;
8. Установить приборы ночного освещения на придомовой территории;
9. Облагородить придомовую территорию домов со стороны реки Банька;
10. Выполнить озеленение придомовой территории (посадить деревья, кустарники, газонную траву);
11. Произвести ремонт асфальтового покрытия придомовой территории;
12. Устранить дефект просевшего грунта под тротуарной плиткой на придомовой территории;
13. Демонтировать мост через реку Банька, расположенный на придомовой территории наших домов.
Кроме того, собственники и будущие собственники Жилых домов №24, №26, №28 категорически против сквозного проезда через территорию 4-ого микрорайона, которым планируется соединить Павшинский бульвар с Центральной улицей. В связи с этим просим внести изменения в генплан г. Красногорск и сделать проезд по территории 4 микрорайона Павшинской Поймы закрытым (тупиковым).
Просим Вас, в кратчайший срок рассмотреть наше обращение и направить официальный ответ заказным/ценным письмом на почтовый адрес ИГ «Красногорье Делюкс» с указанием сроков, ответственных лиц и порядка разрешения, выявленных собственниками и будущими собственниками вышеизложенных проблем жилых домов №24, №26, №28.

Требуем создать в кратчайшее время совместно с Инициативной группой комиссию по осмотру и выстраиванию графика проведения работ по устранению строительных недоделок и приведение жилых домов в надлежащий вид соответствующим всем нормам и гостам и в установленные сроки согласно кодекса. А также в состав комиссии пригласить  ЗАО «СУ-№155», Главу муниципального образования «Городское поселение Красногорск» Кругликова В.В. ,ООО «РФСК» , Государственную жилищную инспекцию московской области, Главное управление строительного надзора московской области.

Напоминаем,что ранее вами был отправлен перечень всех строительных недоделок и в ответ вы написали,что все в порядке. Следующее письмо,если не будет создана комиссия мы будем направлять в суд и приложим письмо полученное от вас,в котором говорится,что все в порядке.
.

C уважением, руководитель
ИГ «Красногорье Делюкс» Керн Евгений Петрович,
собственники и будущие собственники Жилых домов,
расположенных по адресу:
г. Красногорск, Павшинский бульвар, дом №24, дом №26, дом №28.
                                                                                                                    



Это перечень отдельно по домам показывает, как УК ПАВШИНО управляет домами и относится к жильцам этих домов и эту компанию СУ-155 собственноручно поставила управлять (? а на законных ли основаниях).

# Sheet 1: проблемы дома24

| этаж | лампы (хол, коридор, лестница) | ручки-замки | пожарные шланги | дыры в стенах | плитка (пол, плинтус) | краска (стены, двери, мусоропроводы) | вода на полу с балконов | окна в дверях | прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  | гл.вход |  |
| 2 | 6 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 3 | 8 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 4 | 5 | 1 | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  | фасад пленка |
| 5 | 5 | 1 | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  | фасад пленка |
| 6 | 7 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  | фасад пленка |
| 7 | 9 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  | фасад пленка |
| 8 | 7 | 1 | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  | фасад пленка |
| 9 | 7 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  | фасад пленка |
| 10 | 5 | 2 | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  | фасад пленка |
| 11 | 3 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  | фасад пленка |
| 12 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 13 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 14 | 5 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 15 | 4 | 1 | 4 |  | пол | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 16 | 3 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 17 | 5 | 2 | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 18 | 6 | 2 | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 19 | 5 | 8 | 4 |  |  | стены, дверь |  |  |  |
| 20 | 6 | 9 | 4 |  |  | стены, дверь |  |  |  |
| 21 | 8 | 8 | 4 |  |  | стены, дверь |  |  |  |
| чердак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Sheet 2: проблемы дома26

| этаж | лампы (хол, коридор, лестница) | ручки-замки | пожарные шланги | дыры в стенах | плитка (пол, плинтус) | краска (стены, двери, мусоропроводы) | вода на полу с балконов | окна в дверях | прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мал/бол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  | 4 |  |  | стены |  | гл.вход |  |
| 2 | 2/2 |  | 4 | 1 |  | стены | с балкона |  | запах воды |
| 3 | 2/1 |  | 4 | 1 |  | стены | с балкона |  |  |
| 4 | 2/1 |  | 4 | 1 |  | стены | с балкона |  |  |
| 5 | 2/3 |  | 4 |  |  | стены | с балкона |  |  |
| 6 | 2/2 | 2 | 4 | 1 |  | стены | с балкона |  |  |
| 7 | 2/2 | 1 | 4 |  |  | стены | с балкона |  |  |
| 8 | 2/1 | 1 | 4 |  | плинтусная | стены | с балкона |  |  |
| 9 | 2/1 |  | 4 | 1 |  | стены | с балкона |  |  |
| 10 | 2/2 | 1 | 4 | 2 |  | стены | с балкона |  | доводчик |
| 11 | 2/1 |  | 4 | 2 |  | стены | с балкона |  | фасад.пленка |
| 12 | 1/1 | 1 | 4 | 2 |  | стены | с балкона |  | нет потолка,фасад.пленка |
| 13 | 2/1 | 3 | 4 | 1 | на полу | стены | с балкона |  | доводчик,фасад.пленка |
| 14 | 2/1 | 4 | 4 |  |  | стены | с балкона |  | фасад.пленка |
| 15 | 2/1 |  | 4 |  |  | стены | с балкона |  | фасад.пленка |
| 16 | 2/2 | 3 | 4 |  |  | стены | с балкона |  | доводчик,фасад.пленка |
| 17 |  |  | 4 | 1 |  | стены | с балкона |  | фасад.пленка |
| 18 | 2 |  | 4 |  |  | стены | с балкона |  | фасад.пленка |
| 19 | 2/2 |  | 4 |  | плинтус | стены | с балкона |  | фасад.пленка |
| 20 | 3/2 | 1 | 4 |  |  | стены | с балкона |  | доводчик |
| 21 | 5/2 | 1 | 4 | 2 |  | стены | с балкона |  | доводчик |

# Sheet 3: проблемы дома28

| этаж | лампы (хол, коридор, лестница) | ручки-замки | пожарные шланги | дыры в стенах | плитка (пол, плинтус) | краска (стены, двери, мусоропроводы) | вода на полу с балконов | окна в дверях | прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 |  | 4 |  |  | стены |  |  |  |
| 2 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 3 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 4 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 5 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 6 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 7 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 8 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 9 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 10 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 11 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 12 | 4 |  | 4 | 1 |  | стены, мусоропровод |  |  | нет потолка |
| 13 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  | 1 |  |
| 14 | 4 | 2 | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 15 | 4 | 2 | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 16 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 17 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 18 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 19 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 20 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |
| 21 | 4 |  | 4 |  |  | стены, мусоропровод |  |  |  |